Protokół montażu, uruchomienia i przekazania klimatyzacji — wzór
Wpisz rzeczywiste dane z wykonanej realizacji. Usuń wiersze, które nie dotyczą zlecenia, albo wpisz „nie dotyczy”. Metody prób, wartości odniesienia i sposób uruchomienia dopasuj do dokumentacji danego urządzenia.
Odczyty oznaczone jako opcjonalne wpisz tylko wtedy, gdy je wykonano albo wymaga ich dokumentacja konkretnego urządzenia. Podaj jednostkę, punkt pomiaru, warunki i czas obserwacji. Wzór nie ustanawia uniwersalnych wymagań producenta.
1. Dane realizacji
	Pole
	Do uzupełnienia

	Numer i data protokołu
	[numer dokumentu] · [data i godzina]

	Miejsce montażu
	[adres, budynek, lokal lub pomieszczenie]

	Wykonawca
	[nazwa firmy, adres i dane kontaktowe]

	Klient lub osoba obecna przy odbiorze
	[imię i nazwisko oraz rola]

	Informacja z art. 13 RODO
	[data i sposób przekazania osobie, której dane dotyczą, informacji z art. 13 RODO podczas pozyskiwania danych; pole odnotowuje przekazanie, nie zgodę]

	Warunki podczas sprawdzenia
	[warunki mające znaczenie dla odczytów]

	Zakres przekazania
	[instalacja objęta protokołem]


Źródła: Rozporządzenie (UE) 2016/679 (art. 13)
2. Urządzenia i numery seryjne
	Element
	Producent i model
	Numer seryjny
	Lokalizacja

	Jednostka zewnętrzna
	[producent i model]
	[numer seryjny]
	[miejsce montażu]

	Jednostka wewnętrzna 1
	[producent i model]
	[numer seryjny]
	[pomieszczenie]

	Jednostka wewnętrzna 2
	[producent i model albo nie dotyczy]
	[numer seryjny]
	[pomieszczenie]

	Pozostałe elementy
	[typ, producent i model]
	[numer, jeśli występuje]
	[miejsce]


3. Warunki montażu i zakres prac
	Obszar
	Wykonanie i warunki
	Uwagi

	Uzgodniony zakres
	[zakres faktycznie wykonanych prac]
	[różnice względem ustaleń]

	Mocowanie jednostek
	[miejsce i sposób montażu]
	[uwagi]

	Trasa instalacji chłodniczej
	[przebieg i użyte odcinki]
	[uwagi]

	Odprowadzenie skroplin
	[uzgodnione rozwiązanie]
	[wynik sprawdzenia]

	Podłączenie elektryczne
	[zakres, źródło zasilania i opis wykonania]
	[uwagi]

	Warunki dostępu i otoczenia
	[dostęp serwisowy i przeszkody przy montażu]
	[uwagi]

	Dokumentacja urządzenia
	[instrukcja lub wytyczne wykorzystane przy pracy]
	[oznaczenie dokumentu]

	Prace dodatkowe
	[praca wykonana albo nie dotyczy]
	[opis]


4. Próby szczelności, próżni i odczyty
	Czynność
	Metoda i warunki
	Odczyt, wynik lub uwagi

	Czynnik chłodniczy urządzenia (opcjonalnie)
	[oznaczenie z tabliczki lub dokumentacji, np. R32]
	[odczytano / nie dotyczy]

	Próba szczelności
	[metoda i medium zgodne z dokumentacją]
	[wynik i uwagi]

	Ciśnienie podczas próby (opcjonalnie)
	[medium, wartość, jednostka i czas próby zgodnie z dokumentacją urządzenia]
	[odczyt początkowy]

	Odczyt po próbie
	[czas i warunki odczytu]
	[wartość końcowa oraz wynik]

	Przyrząd pomiarowy
	[typ lub oznaczenie przyrządu]
	[data sprawdzenia, jeśli prowadzona]

	Wytworzenie próżni
	[metoda i warunki wykonania]
	[opcjonalny odczyt końcowy w mbar lub Pa]

	Czas utrzymania i sprawdzenie stabilności próżni (opcjonalnie)
	[czas obserwacji i warunki]
	[odczyty oraz wynik]

	Dodatkowy czynnik chłodniczy
	[rodzaj czynności albo nie dotyczy]
	[ilość dodana i powód, jeśli dotyczy]

	Kontrola połączeń elektrycznych
	[zakres wykonanej kontroli]
	[wynik i uwagi]

	Odczyt prądu (opcjonalnie)
	[punkt pomiaru, tryb i warunki]
	[wartość w A, jeśli mierzono]

	Pozostałe pomiary wymagane dla urządzenia
	[czynność albo nie dotyczy]
	[odczyty i uwagi]


5. Uruchomienie i próba pracy
	Sprawdzenie
	Warunki i zaobserwowane działanie
	Wynik i uwagi

	Tryb i konfiguracja testu
	[tryb, nastawy i warunki otoczenia]
	[uwagi]

	Temperatura powietrza nawiewanego (opcjonalnie)
	[punkt pomiaru, tryb pracy i warunki podczas odczytu]
	[wartość w °C, jeśli mierzono]

	Jednostka zewnętrzna
	[zaobserwowane działanie i odczyty]
	[wynik]

	Jednostka wewnętrzna 1
	[zaobserwowane działanie i odczyty]
	[wynik]

	Jednostka wewnętrzna 2
	[zaobserwowane działanie albo nie dotyczy]
	[wynik]

	Przepływ powietrza i skropliny
	[wynik sprawdzenia]
	[uwagi]

	Komunikaty lub nieprawidłowości
	[opis albo brak stwierdzonych uwag]
	[działanie podjęte, jeśli dotyczy]


6. Przekazanie i instruktaż klienta
	Przekazana informacja lub dokument
	Potwierdzenie i uwagi

	Podstawowa obsługa urządzenia
	[zakres instruktażu i osoba poinstruowana]

	Zalecenia z instrukcji producenta
	[przekazane informacje]

	Karta gwarancyjna lub dokument urządzenia
	[przekazano / nie dotyczy / uwagi]

	Protokół i załączniki
	[lista przekazanych dokumentów lub zdjęć]

	Data przekazania instalacji
	[data i godzina]

	Stan przekazania
	[bez uwag / z uwagami opisanymi niżej]


7. Uwagi, załączniki i podpisy
Wszystkie wartości wpisz z rzeczywistych odczytów, bez podstawiania przykładowych lub oczekiwanych wyników. Jeśli pomiaru nie wykonywano, zaznacz to w odpowiednim polu.
	Pole
	Treść

	Uwagi wykonawcy
	[uwagi albo brak]

	Zastrzeżenia klienta
	[treść albo brak]

	Uzgodniony dalszy krok
	[czynność i uzgodniony termin, jeśli dotyczy]

	Załączniki
	[nazwy dokumentów, zdjęć lub odczytów]

	Wykonawca — imię, nazwisko i podpis
	[podpis]

	Klient — imię, nazwisko i podpis
	[podpis]


Wzór przygotowany przez CykOferta — cykoferta.pl




