# Protokół montażu, uruchomienia i przekazania klimatyzacji — wzór

Wpisz rzeczywiste dane z wykonanej realizacji. Usuń wiersze, które nie dotyczą zlecenia, albo wpisz „nie dotyczy”. Metody prób, wartości odniesienia i sposób uruchomienia dopasuj do dokumentacji danego urządzenia.

Odczyty oznaczone jako opcjonalne wpisz tylko wtedy, gdy je wykonano albo wymaga ich dokumentacja konkretnego urządzenia. Podaj jednostkę, punkt pomiaru, warunki i czas obserwacji. Wzór nie ustanawia uniwersalnych wymagań producenta.

# 1. Dane realizacji

| Pole | Do uzupełnienia |
| --- | --- |
| Numer i data protokołu | [numer dokumentu] · [data i godzina] |
| Miejsce montażu | [adres, budynek, lokal lub pomieszczenie] |
| Wykonawca | [nazwa firmy, adres i dane kontaktowe] |
| Klient lub osoba obecna przy odbiorze | [imię i nazwisko oraz rola] |
| Informacja z art. 13 RODO | [data i sposób przekazania osobie, której dane dotyczą, informacji z art. 13 RODO podczas pozyskiwania danych; pole odnotowuje przekazanie, nie zgodę] |
| Warunki podczas sprawdzenia | [warunki mające znaczenie dla odczytów] |
| Zakres przekazania | [instalacja objęta protokołem] |

Źródła: Rozporządzenie (UE) 2016/679 (art. 13)

# 2. Urządzenia i numery seryjne

| Element | Producent i model | Numer seryjny | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna | [producent i model] | [numer seryjny] | [miejsce montażu] |
| Jednostka wewnętrzna 1 | [producent i model] | [numer seryjny] | [pomieszczenie] |
| Jednostka wewnętrzna 2 | [producent i model albo nie dotyczy] | [numer seryjny] | [pomieszczenie] |
| Pozostałe elementy | [typ, producent i model] | [numer, jeśli występuje] | [miejsce] |

# 3. Warunki montażu i zakres prac

| Obszar | Wykonanie i warunki | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Uzgodniony zakres | [zakres faktycznie wykonanych prac] | [różnice względem ustaleń] |
| Mocowanie jednostek | [miejsce i sposób montażu] | [uwagi] |
| Trasa instalacji chłodniczej | [przebieg i użyte odcinki] | [uwagi] |
| Odprowadzenie skroplin | [uzgodnione rozwiązanie] | [wynik sprawdzenia] |
| Podłączenie elektryczne | [zakres, źródło zasilania i opis wykonania] | [uwagi] |
| Warunki dostępu i otoczenia | [dostęp serwisowy i przeszkody przy montażu] | [uwagi] |
| Dokumentacja urządzenia | [instrukcja lub wytyczne wykorzystane przy pracy] | [oznaczenie dokumentu] |
| Prace dodatkowe | [praca wykonana albo nie dotyczy] | [opis] |

# 4. Próby szczelności, próżni i odczyty

| Czynność | Metoda i warunki | Odczyt, wynik lub uwagi |
| --- | --- | --- |
| Czynnik chłodniczy urządzenia (opcjonalnie) | [oznaczenie z tabliczki lub dokumentacji, np. R32] | [odczytano / nie dotyczy] |
| Próba szczelności | [metoda i medium zgodne z dokumentacją] | [wynik i uwagi] |
| Ciśnienie podczas próby (opcjonalnie) | [medium, wartość, jednostka i czas próby zgodnie z dokumentacją urządzenia] | [odczyt początkowy] |
| Odczyt po próbie | [czas i warunki odczytu] | [wartość końcowa oraz wynik] |
| Przyrząd pomiarowy | [typ lub oznaczenie przyrządu] | [data sprawdzenia, jeśli prowadzona] |
| Wytworzenie próżni | [metoda i warunki wykonania] | [opcjonalny odczyt końcowy w mbar lub Pa] |
| Czas utrzymania i sprawdzenie stabilności próżni (opcjonalnie) | [czas obserwacji i warunki] | [odczyty oraz wynik] |
| Dodatkowy czynnik chłodniczy | [rodzaj czynności albo nie dotyczy] | [ilość dodana i powód, jeśli dotyczy] |
| Kontrola połączeń elektrycznych | [zakres wykonanej kontroli] | [wynik i uwagi] |
| Odczyt prądu (opcjonalnie) | [punkt pomiaru, tryb i warunki] | [wartość w A, jeśli mierzono] |
| Pozostałe pomiary wymagane dla urządzenia | [czynność albo nie dotyczy] | [odczyty i uwagi] |

# 5. Uruchomienie i próba pracy

| Sprawdzenie | Warunki i zaobserwowane działanie | Wynik i uwagi |
| --- | --- | --- |
| Tryb i konfiguracja testu | [tryb, nastawy i warunki otoczenia] | [uwagi] |
| Temperatura powietrza nawiewanego (opcjonalnie) | [punkt pomiaru, tryb pracy i warunki podczas odczytu] | [wartość w °C, jeśli mierzono] |
| Jednostka zewnętrzna | [zaobserwowane działanie i odczyty] | [wynik] |
| Jednostka wewnętrzna 1 | [zaobserwowane działanie i odczyty] | [wynik] |
| Jednostka wewnętrzna 2 | [zaobserwowane działanie albo nie dotyczy] | [wynik] |
| Przepływ powietrza i skropliny | [wynik sprawdzenia] | [uwagi] |
| Komunikaty lub nieprawidłowości | [opis albo brak stwierdzonych uwag] | [działanie podjęte, jeśli dotyczy] |

# 6. Przekazanie i instruktaż klienta

| Przekazana informacja lub dokument | Potwierdzenie i uwagi |
| --- | --- |
| Podstawowa obsługa urządzenia | [zakres instruktażu i osoba poinstruowana] |
| Zalecenia z instrukcji producenta | [przekazane informacje] |
| Karta gwarancyjna lub dokument urządzenia | [przekazano / nie dotyczy / uwagi] |
| Protokół i załączniki | [lista przekazanych dokumentów lub zdjęć] |
| Data przekazania instalacji | [data i godzina] |
| Stan przekazania | [bez uwag / z uwagami opisanymi niżej] |

# 7. Uwagi, załączniki i podpisy

Wszystkie wartości wpisz z rzeczywistych odczytów, bez podstawiania przykładowych lub oczekiwanych wyników. Jeśli pomiaru nie wykonywano, zaznacz to w odpowiednim polu.

| Pole | Treść |
| --- | --- |
| Uwagi wykonawcy | [uwagi albo brak] |
| Zastrzeżenia klienta | [treść albo brak] |
| Uzgodniony dalszy krok | [czynność i uzgodniony termin, jeśli dotyczy] |
| Załączniki | [nazwy dokumentów, zdjęć lub odczytów] |
| Wykonawca — imię, nazwisko i podpis | [podpis] |
| Klient — imię, nazwisko i podpis | [podpis] |

Wzór przygotowany przez CykOferta — cykoferta.pl